Приложение N 4

к Порядку проведения оценки

соответствия в форме технических

испытаний, токсикологических

исследований, клинических

испытаний, медицинских изделий

в целях государственной

регистрации медицинских

изделий, утвержденному

приказом Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 30 августа 2021 г. N 885н

Рекомендуемый образец

наименование испытательной организации, адрес, телефон

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | (руководитель или иной уполномоченный сотрудник испытательной организации, фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись, печать) |
|  | "__" ____________ 20__ г. |

АКТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

N ________ от "__" ____________ 20__ г.

| наименование медицинского изделия |  |
| --- | --- |
| Составлен |  |
|  | наименование испытательной организации, |
| с указанием места проведения испытаний |  |

Полномочия на проведение работ по испытаниям.

Лицензия на медицинскую деятельность от "__" ___________ 20__ г. N _______ сроком действия ________________________

1. В период с "__" ____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г.

наименование организации, проводящей испытания

проведена оценка результатов клинических испытаний в форме проведения испытаний с участием человека и (или) оценки и анализа клинических данных

| необходимое указать |  |
| --- | --- |
| наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению) |  |
| производства |  |
|  | (наименование производителя, страна производства) |
| в соответствии с |  |
|  | наименование и обозначение технической и эксплуатационной документации |

2. Для проведения клинических испытаний представлены:

перечень документов, данных, образцов медицинского изделия (количество)

| 3. |  |
| --- | --- |
|  | наименование медицинской организации |

| проведена оценка результатов клинических испытаний |  |
| --- | --- |
|  | наименование медицинского изделия |
| в соответствии с утвержденной программой |  |

| 3.1. |  |
| --- | --- |
|  | краткая характеристика медицинского изделия, назначение, установленное производителем |
| 3.2. |  |
|  | вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий |
| 3.3. |  |
|  | класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий |
| 3.4. |  |
|  | оценка представленной документации |
| 3.5. |  |
|  | характеристика пациентов (количество, пол, возраст, диагноз), их информированное согласие |
| 3.6. |  |
|  | результаты проведенных клинических испытаний медицинского изделия с указанием количества проведенных обследований, операций, процедур, анализов |
| 3.7. |  |
|  | результаты испытаний программного обеспечения, являющегося медицинским изделием, в том числе программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта, выполненных с использованием медицинских данных пациентов, верифицированных медицинской организацией, полученных в ходе диагностики, лечения, реабилитации |
| 3.8. |  |
|  | сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях |
| 3.9. |  |
|  | наработка медицинского изделия в часах в течение клинических испытаний, количество измерений, циклов стерилизации (при наличии) |
| 3.10. |  |
|  | функциональные качества медицинского изделия, эффективность его применения, показания и противопоказания к его применению |
| 3.11. |  |
|  | возможности медицинского изделия, касающиеся точности измерений, достоверности, воспроизводимости, надежности |
| 3.12. |  |
|  | эксплуатационные качества медицинского изделия, возможности управления и удобство обращения с ним, техническая эстетика медицинского изделия, его оформление, устойчивость к дезинфекции, стерилизации |
| 3.13. |  |
|  | информация об обнаруженных в процессе клинических испытаний недостатках конструкции и качества медицинского изделия (при наличии), особенности работы с ним в процессе эксплуатации |

| 4. Краткое изложение результатов испытаний |  |
| --- | --- |
| 5. Выводы по результатам испытаний |  |
| 6. Оценка результатов технических испытаний |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

наименование медицинского изделия

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям нормативной документации, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя), назначению и показаниям к применению

ПОДТВЕРЖДЕНЫ (НЕ ПОДТВЕРЖДЕНЫ) безопасность и эффективность медицинского изделия.

Приложения:

а) заключение совета по этике в сфере обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации (в случае проведения испытаний с участием человека);

б) утвержденная программа клинических испытаний медицинского изделия;

в) протоколы клинических испытаний или результаты оценки и анализа данных, включая графики, снимки, выписки из историй болезни, табулированный, статистически обработанный материал;

г) подробные данные по использованию медицинских изделий в медицинской практике, данные отдаленных результатов наблюдения (при наличии);

д) эксплуатационная документация на медицинское изделие (инструкция по медицинскому применению) при клинических испытаниях физиотерапевтических аппаратов, медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний в домашних условиях, программного обеспечения, являющегося медицинским изделием, в том числе программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта.

Приложения являются неотъемлемой частью Акта.

Подписи:

| Председатель комиссии |  |
| --- | --- |
|  | должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) |
| Члены комиссии |  |
|  | должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) |